## Sheet1
工場システムにおける サイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドライン チェックリスト
チェックリスト項目の達成度を 「１：未実施」 「2：一部実施」 「3：実施済み」 「4：実施済みで、管理手順を文書化・自動化し、定期的に対策を見直し」 「5：実施済みで、管理手順を文書化・自動化し、随時見直し」 に応じて評価するなどして、工場セキュリティの現状を定期的にチェックしてください。 ・項目は例示であり、読者の状況に応じて、項目の追加・削除や、内容の修正を行っても構いません。 ・達成度の基準については、読者の状況に合わせて簡素化しても構いません。
カテゴリ | 番号 | 確認項目 | 達成度 | 参照
準備 | 0-1 | 工場システムにおけるセキュリティ対策の検討・企画に必要な経営目標、外部要件、内部要件/状況を整理する。 |  | 3.1.1 ステップ1-1
| 0-2 | 工場システムにおける業務・保護対象の整理及び重要度の設定を行う。この結果を踏まえてゾーンを設定し、業務・保護対象を結びつけ、セキュリティ脅威との影響の整理を行う。 |  | 3.1.1 ステップ1-2 ～ステップ1-7
| 0-3 | 工場システムに関する内外の要件や、業務・保護対象・ゾーン等の情報の収集・整理結果に基づき、工場システムのセキュリティ対策方針を策定し、想定脅威に対する対策の対応づけを行う。 |  | 3.2 ステップ2-1 ステップ2-2
組織的対策 | 1-1 | 工場システムのセキュリティの必要性について、決裁者（工場長、カンパニー長等）又は経営層が認識を持っており、十分な予算・人員配置などの協力を得られる状態にある。 |  | ３.1.1(3) 内部要件／状況の整理
| 1-2 | 工場システムのセキュリティ対応について情報システム部門や生産関係部門等の関係する部署・部門との間で協力・連係態勢が取られている。 |  | ３.1.1(3) 内部要件／状況の整理
| 1-3 | 工場システムのセキュリティ検討組織や、担当者が準備されており、責任と業務内容が明確化されている。 |  | ３.1.1(3) 内部要件／状況の整理
| 1-4 | 事業継続計画（BCP）が策定されており、工場のセキュリティ事故発生時の担当者が準備されていて、責任と業務内容が明確化されている。 |  | 3.1.1(1) 経営目標等の整理 ３.1.1(3) 内部要件／状況の整理
| 1-5 | 工場セキュリティに関する脅威の動向などについて、定期的に情報提供を受けたり、勉強会を開いたりするなどの現場教育を行っている。 |  | 3.3（1） ライフサイクルでの対策
運用的対策（システム関連等） | 2-1 | システムが侵害・停止した場合の事業に対するリスクを検討している |  | 3.1.1(1) 経営目標等の整理
| 2-2 | 工場システムにおける専用のセキュリティポリシーが規定されていて、認知されている。 |  | ３.1.1(3) 内部要件／状況の整理
| 2-3 | 工場内のシステムからの電子メールやインターネットアクセスはポリシによって禁止している。 |  | ３.1.1(3) 内部要件／状況の整理
| 2-4 | 工場システムにおけるセキュリティの異常発生時の責任者の対応が明確化されている。 |  | ３.1.1(3) 内部要件／状況の整理
| 2-5 | 工場システムにおけるセキュリティの異常発生時の対応方法を現場作業者が理解し、訓練を実施している。 |  | 3.3（1） ライフサイクルでの対策
| 2-6 | 情報資産の検出ツールを利用するなど、工場ネットワークに接続している機器（サーバ、クライアント端末、ネットワーク機器、設備等）の台帳を作成し、システム構成図を作成している。 |  | 3.1.4 保護対象の整理
| 2-7 | 工場内に無線LANを導入している場合、ネットワークへの接続を許可された機器の台帳を作成し、無許可の機器を拒否する仕組みがある。 |  | 3.1.4 保護対象の整理 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 2-8 | システムへの侵入を可能とする攻撃手法や脆弱性を特定し、脆弱性へ対応している、又は緩和策を講じている。（脆弱性を特定する手法の例：定期的な脆弱性診断やペネトレーションテスト（侵入可否検査）、組込機器（PLCやIoT機器など）のモデル情報やファームウェア情報の把握及び脆弱性情報の定期的な確認等） |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 2-9 | 工場内に外部記録媒体（USBメモリ、フラッシュデバイス）やポータルメディアの利用・持込みに関するルールを定め、運用している。 |  | 3.3（1） ライフサイクルでの対策
| 2-10 | 工場内のシステムのパスワードの強度や有効期限等のパスワード設定の考え方を定めたルールがある。（安全に関わる緊急対応を必要とする表示器などの端末は除く） |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 2-11 | 工場内のシステムへのアクセス権で使用していない古いアカウント（退職者・異動者など）を速やかに削除している。 |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 2-12 | 工場ネットワーク内の接続機器について、事前にそれらがウィルスに感染していないことを確認する手順がある。 |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 2-13 | システム機能の完全な復旧を想定したバックアップを行い、バックアップデータは保護された場所に格納するとともに、定期的にバックアップデータからの復旧テストを行っている。また、その手順が明確化されている。 |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
技術的対策 | 3-1 | インストールできる端末にはアンチウィルスソフト又はアプリケーションホワイトリスト（許可リスト）を導入し、インストール不可能な端末では何らかの代替策（USB型のアンチウィルスなど）を導入している。 |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 3-2 | アプリケーション／オペレーティングシステム（OS）の重大な脆弱性については可能な限り速やかにセキュリティパッチを適用している。もしくは代替策を講じている。 |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 3-3 | 端末のオペレーティングシステム（OS）の使用サービスやアプリケーションは必要最小限とし、未使用のサービスやポートは停止・無効化している。 |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 3-4 | 工場の重要設備への物理的なアクセスについてレベル分けなどの十分な対策を行っている（例：監視カメラ、警報装置）。又は、入退室管理、外部の入室者への関係者の付添いなど運用面での代替策を講じている。 |  | 3.2.2（2） 物理面での対策
| 3-5 | 工場ネットワーク内において、セキュリティレベルに応じたネットワークセグメント管理を行っている（VLAN等）。 |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 3-6 | 工場システムのリモートメンテナンスなどを目的とした外部からのインターネットアクセスが可能な場合、認証（２要素認証等）やリモートユーザ毎の接続対象機器の制限、接続可能時間の制限、メンテナンス期間外の機器接続等の異常検知、ネットワーク侵入防護などの保護対策を行っている。 |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 3-7 | 工場内のネットワーク（情報システムとの境界やリモートアクセスを含む）の不審な通信を特定するためのネットワーク検知／防護システムを導入している。 |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
| 3-8 | 工場内のシステムのログイン、操作履歴などのイベントログを取得している。それらのログは定期的に分析し、必要日数保存している。 |  | 3.2.2(1) システム構成面での対策
工場システムサプライチェーン管理 | 4-1 | 工場システムのセキュリティ事故発生時に対応ができるよう、制御システムベンダ・構築事業者と連絡・連携体制を構築している。 |  | 3.3(2) サプライチェーン対策
| 4-2 | 工場システムのメンテナンス等に関わる協力会社向けのセキュリティ教育を契約開始時及び定期的に実施している。 |  | 3.3(2） サプライチェーン対策
| 4-3 | 納品された工場システムに関するセキュリティの脆弱性が発見された場合、その情報が速やかに共有されるように、制御システムベンダ・構築業者との連絡・連携体制を構築している。 |  | 3.3(2) サプライチェーン対策
| 4-4 | サプライチェーン（協力会社、生産子会社など）における工場システムの脅威、影響度、対応状況（内部及び/または外部監査実施など）を把握できている。 |  | 3.3(2) サプライチェーン対策
| 4-5 | 納入する工場システム機器に対して、一定のセキュリティ基準を満たしているかを判定するプロセスや受入検査がある。 |  | 3.3(2) サプライチェーン対策
| 4-6 | 新規システム導入時の設計仕様要件にセキュリティに関する要求仕様が明確化されている。 |  | 3.3(2) サプライチェーン対策