モデル保安業務規程

＜旧簡易ガス事業者向け＞

平成　年　月　日

● ● ガ ス

第１章　総　則

（目的）

第１条　この規程は、ガス事業法（以下「法」という。）第１６０条第１項の規定に基づき定めるものであり、法第１５９条に規定する保安業務（当該業務に関連して行う自主的な保安に係る取組（以下「自主保安」という。）を含む。以下同じ。）に関する基本的事項を定めることにより、保安の確保に万全を期することを目的とする。

２　この規程を実施するための細目的事項は、この規程に別段の定めがあるもののほか、必要に応じて、別途要領その他の内部規程に定める。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当社のガス小売事業に関する保安業務の適正かつ円滑な遂行を図るために必要な保安管理に適用する。

第２章　保安管理体制

（保安管理組織）

第３条　保安業務を管理する者の組織は、次の各号に定めるところによる。

一　保安業務の監督に当たらせるため、保安業務を管理する事業所（以下「事業所」という。）ごとに、保安業務監督者を選任する。

二　次のイ及びロに掲げる保安業務監督者には、当該イ及びロに定める者をもって充てる。

イ　災害その他非常の場合にとるべき措置を監督する者　保安規程に基づきガス主任技術者に選任した者

ロ　イに掲げる者以外の者　事業所の長

三　事業所には、「課、係又はこれに準ずる単位」ごとに必要に応じて保安主任者を置く。

（組織系統）

第４条　前条に規定する保安管理組織の系統は、別表第１に定めるところによる。

（保安業務監督者等の職務）

第５条  第３条に規定する保安管理組織における保安に関する職務は、次の各号に定めるところによる。

一　保安業務監督者は、次に掲げる職務（保安主任者を置かない事業所にあっては、次号に定める保安主任者の職務を含む。）を行う。

イ　事業所の全ての保安業務を統括管理する。

ロ　実施計画、教育・訓練計画その他の保安業務に関する計画を審査する。

ハ　この規程の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃に際して必要な場合には意見を述べる。

ニ　事故内容を審査する。

ホ　法又は法に基づく命令の規定により所管官庁に提出する報告書のうち、保安業務に関するものを審査する。

ヘ　原則として、所管官庁が法第１７２条第１項の規定により行う立入検査に立会う。

ト　この規程又は保安業務に関する諸規程の実施状況の把握に努める。

二　保安主任者は、保安業務監督者の指示により、次に掲げる職務を行うとともに、保安業務に関し、保安業務に従事する者（保安業務監督者及び他の保安主任者を除く。第３項において同じ。）を指揮する。

イ　実施計画、教育・訓練計画その他の保安業務に関する計画を作成し、及び実施する。

ロ　この規程の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃について立案する。

ハ　事故内容の審査に参画する。

ニ　法又は法に基づく命令の規定により所管官庁に提出する報告書のうち、保安業務に関するものについての審査に参画する。

ホ　第４１条の規定による記録を確認する。

２　保安業務監督者は、職務遂行上必要な場合には、保安関係の資料の提出を求めることができる。

３　保安業務に従事する者は、保安業務監督者がその保安のためにする指示に従う。

（保安業務監督者不在時の措置）

第６条　保安業務監督者は、自らが病気その他やむを得ない事情により不在となる場合における職務を代行する者（次項において「代行者」という。）をあらかじめ指名し、代行すべき職務を指示しておく。

２　代行者は、保安業務監督者の不在時には、保安業務監督者に指示された職務を誠実に遂行する。

（保安業務監督者の解任）

第７条　保安業務監督者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、解任される。

一　異動により転出したとき。

二　解職されたとき。

三　長期にわたる出張、病気による欠勤等の理由により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。

四　法、法に基づく命令若しくはこの規程に違反し、又はその職務を行わせることが保安の確保上不適当と認められるとき。

第３章  保安に係る教育及び訓練

（保安業務監督者の資格）

第８条　保安業務監督者は、ガス主任技術者免状を有する者、一般財団法人日本ガス機器検査協会が次の各号に掲げる科目について行う保安業務監督者資格講習の課程を修了した者又はこれらと同等以上の知識及び技能を有する者のうちから選任する。

一　ガス事業関係法令（保安に関するものに限る。）

二　ガスに関する物理及び化学理論

三　周知、調査その他の保安業務に関する技術

四　ガス器具の構造及び機能

（調査員の資格）

第９条　消費機器を調査する者（以下「調査員」という。）は、一般社団法人日本コミュニティーガス協会が行う登録調査員資格講習の課程を修了した者又はこれと同等以上の知識及び技能を有する者をもって充てる。

（保安業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施）

第１０条　保安業務に従事する者に対し、日常の業務を通じて保安に係る教育及び訓練を実施するほか、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。ただし、消費機器事故等の処理に携わる者に対しては本条のほか次条に、調査若しくは周知に関する業務（第１２条において「調査業務等」という。）に従事する者又は電話窓口業務に従事する者に対しては本条のほか第１２条に、ガス漏えい及び導管事故等の処理に従事する者に対しては本条のほか第１３条に、それぞれ定めるところによる。

２  前項の教育及び訓練の内容は、原則として次の各号に定める事項とし、対象者に応じて必要な教育及び訓練を実施する。

一　保安業務に従事する者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

二　保安業務に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

三　災害その他非常の場合にとるべき措置に関する事項

四　消防法（昭和２３年法律第１８６号）に関する知識その他火災予防に関する事項

五　その他保安に関し必要な事項

（消費機器事故等の処理に携わる者に対する教育及び訓練の実施）

第１１条　消費機器事故等の処理に携わる者に対し、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。

２　前項の教育及び訓練の内容は、原則として次の各号に掲げる事項とする。

一　消費機器事故等の処理に携わる者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

二　消費機器事故等に対する措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

三　その他消費機器事故等を適正に処理するために必要な事項

（調査業務等又は電話窓口業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施）

第１２条　調査業務等又は電話窓口業務に従事する者に対し、毎年作成する計画により、ガス漏えい及び導管事故等を覚知し、又は需要家からその事実を通知された際にとるべき行動に関する教育及び訓練を実施する。

２　前項の教育及び訓練の内容は、原則として次の各号に掲げる事項とする。

一　ガスメーターコックの閉止方法に関する事項

二　マイコンメーター（ガスが流入している状態において、災害の発生のおそれのある大きさの地震動、過大なガスの流量又は異常なガス圧力の低下を検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有するものをいう。）の復帰方法に関する事項

三　その他ガス漏えい及び導管事故等に関する必要な事項

（ガス漏えい及び導管事故等の処理に携わる者に対する教育及び訓練の実施）

第１３条　ガス漏えい及び導管事故等の処理に携わる者に対し、毎年作成する計画により、教育及び訓練を実施する。

２　前項の教育及び訓練の内容は、原則として次の各号に掲げる事項とする。

一　ガス漏えい及び導管事故等の処理に携わる者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

二　ガス漏えい及び導管事故等に対する措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

三　ガス漏えい及び爆発事故の防止対策に関する消防機関との申合せに関する事項

四　その他ガス漏えい及び導管事故等を適正に処理するために必要な事項

第４章　周知業務（法第１５９条第１項）の実施方法

（危険発生防止周知）

第１４条　周知は、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項としてガス事業法施行規則（以下「規則」という。）第１９７条第１項第１号に掲げる事項について、規則に定められた頻度（別表第２参照）を満たすよう適切な計画により実施する。

２　規則１９７条第１項第２号イ及びロの周知は、書面の配布により実施する。ただし、当該需要家の承諾を得た場合には、書面の配布に代えて、次の各号に掲げる情報通信の技術を利用する方法のいずれかにより周知する。

一　電子メールを送信する方法であって、需要家が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二　当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項について、電気通信回線を通じて需要家の閲覧に供し、当該需要家の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法

三　磁気ディスク、ＣＤ・ＲＯＭその他の記録媒体に周知事項を記録したものを交付する方法

３　前項ただし書の規定により、同項ただし書各号に掲げる方法により周知事項を提供した場合においても、需要家からの求めがあったときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布する。

４　第２項に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための適切な方法により広く周知を行い、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努める。

（調査に係る周知）

第１５条　ガスの使用の申込みを受け付けたときには、周知事項に加えて、当社が小売供給を行っている間において、第１７条の調査を実施する責任を有することを周知する。

（内部規程への委任）

第１６条　第１４条及び前条に定めるもののほか、周知項目及び周知要領その他の周知に係る詳細は、内部規程で定める。

第５章　調査業務等（法第１５９条第２項、第３項、第４項及び第６項）の実施方法

（消費機器に関する調査）

第１７条　調査は、経済産業大臣の承認を受けた場合に係る消費機器を除き、別表第３に掲げる消費機器調査対象機器の有無を確認し、調査対象機器があった場合には、別表第４に掲げる技術上の基準（以下「技術上の基準」という。）について、別表第３に定められた頻度を満たすよう適切な計画により実施する。

（消費機器に関する調査結果の通知）

第１８条　調査の結果、当該調査に係る消費機器が技術上の基準に適合していないと認められる場合には、遅滞なく当該基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を所有者又は占有者に通知する。

（消費機器に関する再調査）

第１９条　前条に規定する通知を行った消費機器については、その通知の日から１月を経過した日以後５月以内に再び調査する。ただし、直近の第１７条の調査がこの項の規定によるものである場合は、この限りでない。

２　前条に規定する通知を行った場合には、当該所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合を除き、その通知に係る消費機器について、毎年度１回以上必要な事項を当該所有者又は占有者に通知する。

（不在の場合の処理）

第２０条　調査実施の際、不在のため調査が実施できなかった所有者又は占有者には再度訪問して調査を行う。

２　３回以上訪問してもなお不在の場合は、調査を完了し、法１５９条第６項の規定による帳簿（以下「帳簿」という。）にその旨を記載し、保存する。

（立入り拒否の場合の処理）

第２１条　所有者又は占有者が、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることを拒否した場合は、調査の目的を十分に説明し承諾を得るように努める。

２　前項の場合において、所有者又は占有者が承諾しないときには、ガスの正しい使い方を伝えて調査を完了し、帳簿にその旨を記載し、保存する。

（調査対象機器を所有し、又は占有していない場合の処理）

第２２条　調査対象機器の有無を確認した結果、需要家が調査対象機器を所有し、又は占有していないと認められる場合には、調査を完了して帳簿にその旨を記載し、保存する。

（帳簿）

第２３条　帳簿は、調査及び通知に関し次の各号に掲げる事項を、別記様式の「調査票」に記録することにより作成する。

一　需要家の氏名又は名称及び住所

二　調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称

三　調査に係る燃焼器の型式及び製造年月

四　調査の年月日及び内容

五　第１８条の通知をしたときは、その年月日及び内容

六　調査員の氏名

七　第２０条の不在の場合の処理に関する事項

八　第２１条の立入り拒否の場合の処理に関する事項

九　前条の調査対象機器を所有し、又は占有していない場合の処理に関する事項

２　前項各号に掲げる事項が、規則第２０６条の規定により、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、帳簿の保存に代えることができる。

（調査員による証明書の携帯及び提示）

第２４条　調査員は、常にその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示する。

（内部規程への委任）

第２５条　第１７条から前条までに定めるもののほか、消費機器の種類ごとに定められた技術上の基準、調査項目及び調査要領その他の調査に係る詳細は、内部規程で定める。

第６章　災害その他非常の場合（ガス漏えい等の緊急時）

に行う業務（法第１５９条第５項）の実施方法

（災害その他非常の場合の措置）

第２６条　災害その他非常の場合における通報の受理、出動、安全の確保、応急措置の実施その他の当社がとるべき措置については、次条から第３２条までに定めるところによる。ただし、地震その他の天災地変又はこれに準ずる事由による大規模な災害（以下「大規模災害」という。）の場合における措置については、これらの規定のほか、次章に定めるところによる。

（ガス漏えい及び導管事故等）

第２７条　保安業務監督者は、次の各号に掲げる要員を常時配置するとともに、事業所ごとに工作車を配置する。

一　保安責任者　通報に対する受付、連絡、出動及び処理に関する指示を行う者

二　受付担当者　通報を受け付け、関係各所に連絡する者

三　通信担当者　保安責任者の指示を受けて処理要員に伝える者

四　処理要員　指示を受けて現場に出動し、必要な措置を講じる者

２　処理要員は、事業所が管理する全ての需要家に到達するのに要する時間が原則として３０分以内であるように配置する。

第２８条　受け付けた通報の状況に応じ、ガスメーターコック及びガス栓の閉止、火気使用の禁止、窓の開放、避難誘導その他の必要な措置を講じるよう通報者に協力を要請する。

２　ガス漏えい及び導管事故が発生し、又は発生するおそれがある場合には、通報の内容に応じた体制により現場に出動し、漏えい検査、関係者以外の立入禁止、ガス供給の停止、窓等の開放による換気、導管の修理その他の必要な措置を講じる。

（事故発生時の体制整備）

第２９条　事故発生時において、事故発見者が通報できるように、特定製造所の見やすい場所に連絡先を記載した表示をする。

２　事故発生時には、事故拡大防止及び復旧のため、保安業務監督者があらかじめ定める事故の程度に応じた体制（ガス漏えい及び導管事故に係る場合には、第２７条第１項の体制。）に従い、速やかに措置を講じる。

（広報活動）

第３０条　平常時には、地震その他の天災地変又はこれに準ずる事由による災害（以下この条において単に「災害」という。）の発生時における広報活動を円滑に行うことができるよう準備しておくとともに、その発生時には、その直後、ガス供給停止時、復旧作業中及び復旧完了時の各時点において、その状況に応じた広報活動を行う。

２　災害発生後、ガス供給を継続する需要家に対しては、必要に応じて保安確保のための広報活動を行う。

（防災関連機関との連携）

第３１条　消防、警察、地方自治体その他の各防災関連機関との相互の情報連絡が円滑に行えるよう、あらかじめ情報連絡の方法を確認しておく。

（内部規程への委任）

第３２条　第２７条から前条までに定めるもののほか、災害その他非常の場合（大規模災害の場合を除く。）における受付、連絡、ガス漏えい及び導管事故等の処理の体制及び方法その他の当社がとるべき措置に係る詳細は、内部規程で定める。

第７章　大規模災害時に行う業務（法第１５９条第５項）の実施方法

（大規模災害の場合の措置）

第３３条　大規模災害の場合における当社がとるべき措置については、次条から第３８条までに定めるところによる。

（対策本部の設置及び体制の確立）

第３４条　大規模災害による広範囲にわたる設備の被害並びにガスによる二次災害の防止及び軽減を図るため、緊急措置、災害復旧活動の組織、要員、資機材及び導管図面等の整備を図り、迅速な復旧ができる体制を定めておく。

２　大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、あらかじめ定めた動員の基準に基づき、対策本部を設置するものとする。

３　自社内にあらかじめ対策本部となるべき場所を定め、その場所を職員及び関係会社社員に周知徹底するとともに、災害時優先電話、通信機器、被害状況連絡票、需要家名簿、資料その他の資機材を準備する。

（関係工事会社等との協力体制）

第３５条　前条に定める事項については、あらかじめ関係会社等に周知するとともに、災害防止のための要員及び資機材の提供に関する協力体制を確立しておく。

（地震発生時の供給停止判断）

第３６条　地震が発生した場合であって、設備の被害による重大な二次災害のおそれがあるときその他大規模災害により供給停止が必要と認められるときは、特定製造所の感震自動ガス遮断装置を作動させ、又は遮断バルブ等を閉止することにより、直ちにガス供給を停止する。

２　特定製造所の構内等に人が常駐している場合であって、感震器が即時の供給停止が必要と認められる震度を検知したときは、特定製造所の遮断バルブ等を閉止することにより、速やかにガス供給を遮断する。

３　大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、必要に応じて、緊急巡回点検等により、直ちに次の各号に掲げる事項の情報収集を開始する。

一　道路及び建物の被害状況

二　特定製造所及び主要導管の被害状況

三　ガス漏えい通報の受付状況

４　前項の規定による点検等から経時的に得られる被害状況等から、設備の被害による重大な二次災害のおそれがあると判断される場合は、特定製造所の遮断バルブ等を閉止し、速やかにガス供給を遮断する。

（大規模災害時の措置に係る教育及び訓練）

第３７条　第１０条第２項第３号に規定する事項のうち、大規模災害時の措置に関する教育の内容は、次の各号に掲げるところによる。

一　緊急措置のための体制に関する事項

二　動員の基準及び動員方法に関する事項

三　職員の果たすべき役割に関する事項

四　供給停止判断の基準に関する事項

五　その他大規模災害時の措置に関し必要な事項

２　第１０条第２項第３号に規定する事項のうち、大規模災害時の措置に関する訓練の内容は、次の各号に掲げるところによる。

一　非常体制の確立に関する事項

二　関連工事会社との連携に関する事項

三　設備の巡視及び点検に関する事項

四　供給停止の方法に関する事項

五　防災に関する設備、資材等の確保及び点検に関する事項

六　需要家等に対する広報活動に関する事項

七　その他大規模災害時の措置に関し必要な事項

（内部規程への委任）

第３８条　第３４条から前条までに定めるもののほか、大規模災害の場合における動員基準、動員方法、組織、分担業務その他の当社がとるべき措置に係る詳細は、内部規程で定める。

第８章   その他保安に関し必要な事項

（自主保安に関する業務）

第３９条　自主保安に関する業務（以下第３項及び次条において「自主保安業務」という。）として、次の各号に掲げるところにより確認等を行う。

一　需要家が所有し、又は占有する燃焼器について、金属管、金属可とう管、ゴム管、ガスコード又は強化ガスホースを用いて、その構造に応じた適切な方法によりガス栓と確実に接続されていることを確認する。

二　需要家が所有し、又は占有する開放燃焼式のガス瞬間湯沸器であって、ガスの消費量が１２キロワット以下のもの（不完全燃焼する状態に至った場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。）について、当該ガス瞬間湯沸器における排ガス中の一酸化炭素濃度を測定する。

三　需要家がガスを飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者である場合には、当該需要家に対し一酸化炭素濃度を検知し警報する装置の設置を促進する。

２　前項第１号及び第２号に掲げる確認及び測定に関する事項は、別記様式の「調査票」に記録する。

３　第１項の自主保安業務に関する要領の詳細は、内部規程で定める。

第４０条　内部規程に定めるところにより、前条の業務以外の自主保安業務を実施する。

第９章　保安記録

（記録）

第４１条　保安業務に関し、次の各号に掲げる事項について記録する。

一　周知に関する業務に係る法及び法に基づく命令で定める事項の記録

二　調査及び通知に関する業務に係る法及び法に基づく命令で定める事項の記録

三　事故の記録

（記録の保存期間）

第４２条　次の各号に掲げる記録の保存期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一　前条第一号に掲げる記録　次回の周知が実施されるまでの期間（周知に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。）

二　前条第二号に掲げる記録　次回の調査が実施されるまでの期間（調査に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。）

三　前条第三号に掲げる記録　１０年（当該業務に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。）

第１０章   雑　則

（この規程の改正）

第４３条　この規程を改正しようとする場合は、保安業務監督者の意見を聴かなければならない。

（この規程に違反した者に対する措置）

第４４条　この規程に違反した者に対する措置は、あらかじめ定める社内規程による。

附　　　則

この規程は、平成　　年　　月　　日から実施する。