モデル保安業務規程

平成　年　月　日

● ● ガ ス

第１章　総　則

（目的）

第１条　この規程は、ガス事業法（以下「法」という。）第１６０条第１項の規定に基づき定めるものであり、法第１５９条に規定する保安業務（当該業務に関連して行う自主的な保安に係る取組（以下「自主保安」という。）を含む。以下同じ。）に関する基本的事項を定めることにより、保安の確保に万全を期することを目的とする。

２　この規程を実施するための細目的事項は、この規程に別段の定めがあるもののほか、必要に応じて、別途要領その他の内部規程に定める。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当社のガス小売事業に関する保安業務の適正かつ円滑な遂行を図るために必要な保安管理に適用する。

第２章　保安管理体制

（保安管理組織）

第３条　保安業務を管理する者の組織は、次の各号に定めるところによる。

一　保安業務の監督に当たらせるため、保安業務を管理する事業所（以下「事業所」という。）ごとに、保安業務監督者を選任する。

二　保安業務監督者には、事業所の長をもって充てる。

三　事業所には、「課、係又はこれに準ずる単位」ごとに、必要に応じて保安主任者を置く。

（組織系統）

第４条　前条に規定する保安管理組織の系統は、別表第１に定めるところによる。

（保安業務監督者等の職務）

第５条  第３条に規定する保安管理組織における保安に関する職務は、次の各号に定めるところによる。

一　保安業務監督者は、次に掲げる職務（保安主任者を置かない事業所にあっては、次号に定める保安主任者の職務を含む。）を行う。

イ　事業所の全ての保安業務を統括管理する。

ロ　実施計画、教育・訓練計画その他の保安業務に関する計画を審査する。

ハ　この規程の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃に際して必要な場合には意見を述べる。

ニ　事故内容を審査する。

ホ　法又は法に基づく命令の規定により所管官庁に提出する報告書のうち、保安業務に関するものを審査する。

ヘ　原則として、所管官庁が法第１７２条第１項の規定により行う立入検査に立会う。

ト　この規程又は保安業務に関する諸規程の実施状況の把握に努める。

二　保安主任者は、保安業務監督者の指示により、次に掲げる職務を行うとともに、保安業務に関し、保安業務に従事する者（保安業務監督者及び他の保安主任者を除く。第３項において同じ。）を指揮する。

イ　実施計画、教育・訓練計画その他の保安業務に関する計画を作成し、及び実施する。

ロ　この規程の改正又は保安業務に関する諸規程の制定及び改廃について立案する。

ハ　事故内容の審査に参画する。

ニ　法又は法に基づく命令の規定により所管官庁に提出する報告書のうち、保安業務に関するものについての審査に参画する。

ホ　第５１条の規定による記録を確認する。

２　保安業務監督者は、職務遂行上必要な場合には、保安関係の資料の提出を求めることができる。

３　保安業務に従事する者は、保安業務監督者がその保安のためにする指示に従う。

（保安業務監督者不在時の措置）

第６条　保安業務監督者は、自らが病気その他やむを得ない事情により不在となる場合における職務を代行する者（次項において「代行者」という。）をあらかじめ指名し、代行すべき職務を指示しておく。

２　代行者は、保安業務監督者の不在時には、保安業務監督者に指示された職務を誠実に遂行する。

（保安業務監督者の解任）

第７条　保安業務監督者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、解任される。

一　異動により転出したとき。

二　解職されたとき。

三　長期にわたる出張、病気による欠勤その他の理由により、その職務を行うのに不適当と認められるとき。

四　法、法に基づく命令若しくはこの規程に違反し、又はその職務を行わせることが保安の確保上不適当と認められるとき。

第３章  保安に係る教育及び訓練

（保安業務監督者の資格）

第８条　保安業務監督者は、ガス主任技術者免状を有する者、一般財団法人日本ガス機器検査協会が次の各号に掲げる科目について行う保安業務監督者資格講習の課程を修了した者又はこれらと同等以上の知識及び技能を有する者のうちから選任する。

一　ガス事業関係法令（保安に関するものに限る。）

二　ガスに関する物理及び化学理論

三　周知、調査その他の保安業務に関する技術

四　ガス器具の構造及び機能

（調査員の資格）

第９条　消費機器を調査する者（以下「調査員」という。）は、一般社団法人日本ガス協会が行う消費機器調査員資格認定制度に基づく認定を受けた者又はこれと同等以上の知識及び技能を有する者をもって充てる。

（保安業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施）

第１０条　保安業務に従事する者に対し、日常の業務を通じて保安に係る教育及び訓練を実施するほか、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。ただし、消費機器事故等の処理に携わる者に対しては本条のほか次条に、調査若しくは周知に関する業務（第１２条において「調査業務等」という。）に従事する者又は電話窓口業務に従事する者に対しては本条のほか第１２条に、第３７条第１項の対策本部に供出することを予定している者に対しては本条のほか第４４条及び第４５条に、それぞれ定めるところによる。

２  前項の教育及び訓練の内容は、原則として次の各号に定める事項とし、対象者に応じて必要な教育及び訓練を実施する。

一　保安業務に従事する者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

二　保安業務に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

三　災害その他非常の場合にとるべき措置に関する事項

四　消防法（昭和２３年法律第１８６号）に関する知識その他火災予防に関する事項

五　その他保安に関し必要な事項

（消費機器事故等の処理に携わる者に対する教育及び訓練の実施）

第１１条　消費機器事故等の処理に携わる者に対し、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。

２　前項の教育及び訓練の内容は、原則として次の各号に定める事項とする。

一　消費機器事故等の処理に携わる者としての基本的心構えその他保安意識の徹底強化に関する事項

二　消費機器事故等に対する措置に関する知識及び技能の習得向上に関する事項

三　その他消費機器事故等を適正に処理するために必要な事項

（調査業務等又は電話窓口業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施）

第１２条　調査業務等又は電話窓口業務に従事する者に対し、毎年作成する計画により、ガス漏えい及び導管事故等を覚知し、又は需要家からその事実を通知された際にとるべき行動に関する教育及び訓練を実施する。

２　前項の教育及び訓練の内容は、原則として次の各号に掲げる事項とする。

一　ガス漏えい及び導管事故等を覚知し、又は需要家からその事実を通知された場合において、当社のガス小売事業の用に供するためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者（以下単に「一般ガス導管事業者」という。）に対する通報に関する事項

二　ガスメーターコックの閉止方法に関する事項

三　マイコンメーター（ガスが流入している状態において、災害の発生のおそれのある大きさの地震動、過大なガスの流量又は異常なガス圧力の低下を検知した場合に、ガスを速やかに遮断する機能を有するものをいう。以下同じ。）の復帰方法に関する事項

四　その他ガス漏えい及び導管事故等に関する一般ガス導管事業者との連携及び協力に関し必要な事項

第４章　周知業務（法第１５９条第１項）の実施方法

（危険発生防止周知）

第１３条　周知は、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に関し必要な周知事項としてガス事業法施行規則（以下「規則」という。）第１９７条第１項第１号に掲げる事項について、規則に定められた頻度（別表第２参照）を満たすよう適切な計画により実施する。

２　規則第１９７条第１項第２号イ及びロの周知は、書面の配布により実施する。ただし、当該需要家の承諾を得た場合には、書面の配布に代えて、次の各号に掲げる情報通信の技術を利用する方法のいずれかにより周知する。

一　電子メールを送信する方法であって、需要家が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの

二　当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項について、電気通信回線を通じて需要家の閲覧に供し、当該需要家の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法

三　磁気ディスク、ＣＤ・ＲＯＭその他の記録媒体に周知事項を記録したものを交付する方法

３　前項ただし書の規定により、同項ただし書各号に掲げる方法により周知事項を提供した場合においても、需要家からの求めがあったときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布する。

４　第２項に規定する方法によるほか、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布若しくは巡回訪問その他のガスの使用に伴う危険の発生を防止するための適切な方法により広く周知を行い、ガスの使用に伴う危険の発生の防止に努める。

５　第１項の規定にかかわらず、規則第１９７条第２項の規定により、需要家に対する供給が次の各号のいずれかに該当するときは、周知を実施しない場合もある。ただし、当該需要家について供給を２年以上行っている場合であって、至近の２年度における供給量が連続して正当な理由なく次の各号のいずれかに該当しなかったときは、周知を実施する。

一　年間のガス供給量が、熱量４６MJのガスを常温及び常圧で５０万m３以上供給するものに相当する量であるとき。

二　年間のガス供給量が、熱量４６MJのガスを常温及び常圧で１０万m３以上供給するものに相当する量であって、建物区分のうち工業用の建物に供給するとき。

６　前項本文の規定により周知を実施しなかった場合には、毎年度経過後３月以内に、その年度における供給実績を、産業保安監督部に報告する。

（緊急保安受付窓口の周知）

第１４条　規則第１９７条第１項第１号ニに掲げる事項を周知する場合には、ガス漏れを感知した場合その他供給するガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における一般ガス導管事業者に対する受付窓口（以下「緊急保安受付窓口」という。）の連絡先に加えて、当社の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯を周知する。

２　前項の周知の方法の詳細は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定めるものとする。

（調査に係る周知）

第１５条　ガスの使用の申込みを受け付けたときには、周知事項に加えて、当社が小売供給を行っている間において第１７条の調査を実施する責任を有することを周知する。

（内部規程への委任）

第１６条　第１３条から前条までに定めるもののほか、周知項目及び周知要領その他の周知に係る詳細は、内部規程で定める。

第５章　調査業務等（法第１５９条第２項、第３項、第４項及び第６項）の実施方法

（消費機器に関する調査）

第１７条　調査は、経済産業大臣の承認を受けた場合に係る消費機器を除き、別表第３に掲げる消費機器調査対象機器の有無を確認し、調査対象機器があった場合には、別表第４に掲げる技術上の基準（以下「技術上の基準」という。）について、別表第３に定められた頻度を満たすよう適切な計画により実施する。

２　前項の規定にかかわらず、規則第２００条第２項の規定により、需要家に対する供給が次の各号のいずれかに該当するときは、調査を実施しない場合もある。ただし、当該需要家について供給を２年以上行っている場合であって、至近の２年度における供給量が連続して正当な理由なく次の各号のいずれかに該当しなかったときは、調査を実施する。

一　年間のガス供給量が、熱量４６MJのガスを常温及び常圧で５０万m３以上供給するものに相当する量であるとき。

二　年間のガス供給量が、熱量４６MJのガスを常温及び常圧で１０万m３以上供給するものに相当する量であって、建物区分のうち工業用の建物に供給するとき。

３　前項本文の規定により調査を実施しなかった場合には、毎年度経過後３月以内に、その年度における供給実績を、産業保安監督部に報告する。

４　第１項の規定にかかわらず、規則第２０１条第１項の規定により、一般ガス導管事業者から直近の調査結果を提供されたときは、ガスの使用の申込みを受け付けたとき（ガスメーターコックの開栓を伴わない場合に限る。）における調査を実施しない場合もある。ただし、当該調査の結果の提供につき、所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

５　前項本文の規定により調査を実施しなかった場合には、一般ガス導管事業者から提供された調査の結果を、調査を次に実施するまでの間保存する。

（消費機器に関する調査結果の通知）

第１８条　調査の結果、当該調査に係る消費機器が技術上の基準に適合していないと認められる場合には、遅滞なく当該基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果を所有者又は占有者に通知する。

（消費機器に関する再調査）

第１９条　前条に規定する通知を行った消費機器については、その通知の日から１月を経過した日以後５月以内に再び調査する。ただし、直近の第１７条第１項の調査がこの項の規定によるものである場合は、この限りでない。

２　前条に規定する通知を行った場合には、当該所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合を除き、その通知に係る消費機器について、毎年度１回以上必要な事項を当該所有者又は占有者に通知する。

（不在の場合の処理）

第２０条　調査実施の際、不在のため調査が実施できなかった所有者又は占有者には再度訪問して調査を行う。

２　３回以上訪問してもなお不在の場合は、調査を完了し、法１５９条第６項の規定による帳簿（以下「帳簿」という。）にその旨を記載し、保存する。

（立入り拒否の場合の処理）

第２１条　所有者又は占有者が、その消費機器を設置し、又は使用する場所に立ち入ることを拒否した場合は、調査の目的を十分に説明し承諾を得るように努める。

２　前項の場合において、所有者又は占有者が承諾しないときには、ガスの正しい使い方を伝えて調査を完了し、帳簿にその旨を記載し、保存する。

（調査対象機器を所有し、又は占有していない場合の処理）

第２２条　調査対象機器の有無を確認した結果、需要家が調査対象機器を所有し、又は占有していないと認められる場合には、調査を完了して帳簿にその旨を記載し、保存する。

（帳簿）

第２３条　帳簿は、調査及び通知に関し次の各号に掲げる事項を、様式第１の「調査票」に記録することにより作成する。

一　需要家の氏名又は名称及び住所

二　調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称

三　調査に係る燃焼器の型式及び製造年月

四　調査の年月日及び内容

五　第１８条の通知をしたときは、その年月日及び内容

六　調査員の氏名

七　第２０条の不在の場合の処理に関する事項

八　第２１条の立入り拒否の場合の処理に関する事項

九　前条の調査対象機器を所有し、又は占有していない場合の処理に関する事項

十　その他一般ガス導管事業者が法第１５９条第５項の業務を適正かつ円滑に行うために必要な消費機器及び警報装置の設置に係る情報

２　前項各号に掲げる事項が、規則第２０６条の規定により、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、帳簿の保存に代えることができる。

（調査員による証明書の携帯及び提示）

第２４条　調査員は、常にその身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示する。

（消費機器調査結果の一般ガス導管事業者への通知）

第２５条　調査を完了した日以後遅滞なく、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、様式第２「調査通知票」を、一般ガス導管事業者に対し通知する。

２　様式第２「調査通知票」に記載した技術上の基準に適合していない消費機器について、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとったことを確認した場合には、遅滞なく、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、様式第３「不適合改善情報通知表」を、一般ガス導管事業者に対し通知する。

３　前２項の通知につき、あらかじめ、当該調査を受けた消費機器の所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、通知の目的を十分に説明し承諾を得るように努める。

４　前項の場合において、所有者又は占有者が承諾しないときには、その旨を一般ガス導管事業者に対し通知する。

５　前各項の通知の詳細は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定める。

（内部規程への委任）

第２６条　第１７条から前条までに定めるもののほか、消費機器の種類ごとに定められた技術上の基準、調査項目及び調査要領その他の調査に係る詳細は、内部規程で定める。

第６章　災害その他非常の場合（ガス漏えい等の緊急時）

に行う業務（法第１５９条第５項）の実施方法

（災害その他非常の場合の措置）

第２７条　災害その他非常の場合における関係者との連絡体制の確保、必要な情報の提供その他の当社がとるべき措置については、次条から第３５条までに定めるところによる。ただし、地震その他の天災地変又はこれに準ずる事由による大規模な災害（以下「大規模災害」という。）の場合における措置については、これらの規定のほか、次章に定めるところによる。

（ガス漏えい等の通報に対する措置の実施）

第２８条　ガス漏えい等の通報を受け付けた場合には、通報者に対し一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口の連絡先を通知し、当該窓口への速やかな通報を促す。

２　ガス出不良等の通報を受け付けた場合であって、マイコンメーターの作動によりガスが遮断しているときは、至近の使用状況や周囲の異臭等を勘案しガス漏えいが発生していないと想定される場合に限り、通報者に対し復帰操作を通知し、当該操作を促す。ただし、再度ガスが遮断された場合及びガス漏えい等が発生している可能性があると認められる場合には、一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口の連絡先を通知し、当該窓口への速やかな通報を促す。

（ガス漏えい及び導管事故等を覚知したときにとる措置）

第２９条　周知又は調査を行っている際現にガス漏えい等を覚知した場合には、ガスメーターコック及びガス栓の閉止その他必要な措置を行うとともに、速やかに一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口へ通報する。

２　周知又は調査を行っている際現にガス出不良等を覚知した場合であって、マイコンメーターの作動によりガスが遮断しているときは、至近の使用状況や周囲の異臭等を勘案しガス漏えいが発生していないと想定される場合に限り、復帰操作を行う。ただし、再度ガスが遮断された場合及びガス漏えい等が発生している可能性があると認められる場合には、速やかに一般ガス導管事業者の緊急保安受付窓口へ通報する。

（一般ガス導管事業者がとる措置に対する連携及び協力）

第３０条　一般ガス導管事業者が保安閉栓その他の保安上必要な措置を行い、又は行った場合であって、需要家から当該措置に係る供給条件について苦情又は問合せがあったときは、当該苦情又は問合せに対応する。

２　前項の苦情又は問合せについて、一般ガス導管事業者とともに処理することが適当なものである場合は、一般ガス導管事業者に連絡し、当該苦情又は問合せを共同して処理する。ただし、一般ガス導管事業者が当該措置を実施しているため当該処理することが困難なときは、この限りでない。

３　第１項又は前項の苦情又は問合せについて、一般ガス導管事業者以外の者が処理することが困難なものである場合は、一般ガス導管事業者に連絡し、その対応を引き継ぐ。

４　一般ガス導管事業者がとる保安閉栓その他の保安上必要な措置について、その妨げとなる行為を行なわない。

（連携・協力に係る体制整備）

第３１条　前条第１項の対応を適正かつ円滑に行うため、一般ガス導管事業者との連絡を常時可能とし、あらかじめ当該窓口の連絡先を一般ガス導管事業者に通知する。

（事故発生時の体制整備）

第３２条　事故報告に関する業務に係る連絡を常時可能とし、あらかじめ当該窓口の連絡先を一般ガス導管事業者に通知する。

（防災関連機関との連携）

第３３条　消防、警察、地方自治体その他の各防災関連機関から立会い等の要請があった場合には、その要請に応じる。

（内部規程への委任等）

第３４条　第２８条から前条までに定めるもののほか、災害その他非常の場合（大規模災害の場合を除く。次項及び次条において同じ。）における連絡、情報提供その他の当社がとるべき措置（当社が第２８条第１項の規定により通報を促した後にとる措置を含む。）に係る詳細は、内部規程で定める。

２　災害その他非常の場合における特定の需要家に対して当社がとるべき措置について、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議し定める場合は、第２８条から前条までの規定にかかわらず、当該措置をとる。

（誠実な協議）

第３５条　災害その他非常の場合において、一般ガス導管事業者から、第２８条から第３３条までに定める業務以外の業務について協力の依頼があったときは、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努める。

第７章　大規模災害時に行う業務（法第１５９条第５項）の実施方法

（大規模災害の場合の措置）

第３６条　大規模災害の場合における当社がとるべき措置については、次条から第４７条までに定めるところによる。

（対策本部への参画及び体制の確立）

第３７条　大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、大規模災害に対応する業務（以下「大規模災害業務」という。）を優先し、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定めた基準（別表第５参照）に基づき、一般ガス導管事業者が設置する対策本部（以下「対策本部」という。）に参画し、顧客対策隊（需要家対応に関する業務を実施する組織をいう。）に必要な要員を供出する。

２　前項の場合にあっては、原則、対策本部に置かれた対策本部長（対策本部長が不在となる場合にあっては、本部長代行者。）の指示のもと、必要な業務を行う。

３　第１項の場合において、対策本部に供出した要員を必要に応じて援助し、又は対応が長期化した場合における交代要員の確保等の後方支援ができる体制を確立する。

４　前項の体制を確立し、縮小し、又は解散すること、対策本部への要員配置その他必要な事項を行うに当たっては、一般ガス導管事業者と協議した上で行う。

（広報活動）

第３８条　大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、需要家に対して、発生直後、ガスの供給停止時、復旧作業中、復旧完了時その他の必要な時点において、一般ガス導管事業者とともに、その状況に応じた広報活動を行う。

（一般ガス導管事業者との連絡方法）

第３９条　大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、大規模災害業務に関し一般ガス導管事業者と相互の情報連絡が適正かつ円滑に行えるよう、あらかじめ連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、一般ガス導管事業者と定期的に共有する。

（対策本部に必要な要員の確保）

第４０条　対策本部において従事する業務の種類及び要員規模等は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定める。

２　あらかじめ対策本部に供出することを予定している者（以下「要員予定者」という。）を定め、要員予定者の一覧表を作成し、一般ガス導管事業者と定期的に共有する。

３　委託先の従業員を要員予定者とする場合には、あらかじめ当該委託先に対し、他のガス事業者の作成した要員予定者の一覧表（一般ガス導管事業者の供給区域及びそれに隣接する区域において営むガス事業に係るものに限る。）における記載の有無を確認し、重複していない者であると認められた者をもって充てる。

（動員状況の把握と報告）

第４１条　大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、対策本部に参加すべき場合に該当するときには、速やかにその動員状況の情報を一般ガス導管事業者に報告する。

（社会的重要度が高い需要家情報の共有）

第４２条　大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に備え、あらかじめ救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第２条第１項の規定により告示された病院その他の社会的重要度が高い需要家の一覧表を作成し、一般ガス導管事業者と定期的に共有する。

（資機材の整備）

第４３条　大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、電話回線、非常用電源設備、電子計算機、通信設備その他必要な資機材を整備し、あらかじめ一般ガス導管事業者に対し、その整備状況の情報を共有する。

（災害対応に関する教育及び訓練）

第４４条　大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、要員予定者に対し、毎年作成する計画により教育及び訓練を実施する。

２　前項の教育及び訓練の内容は、原則として次の各号に掲げる事項とし、対象者に応じて必要なものを実施する。

一　動員基準及び動員方法に関する事項

二　安否の確認に関する事項

三　大規模災害業務として行う役割に関する事項

四　前条の資機材の整備に関する事項

五　需要家に対する広報活動に関する事項

六　指揮命令系統、対策本部との連絡方法、連絡先に関する事項

七　動員状況の情報の把握、当該情報の一般ガス導管事業者への提供及び交代要員等に関する事項

八　その他大規模災害業務に関し必要な事項

（一般ガス導管事業者が行う教育及び訓練の参加）

第４５条　大規模災害業務を適正かつ円滑に行うため、要員予定者を、一般ガス導管事業者が実施する合同教育及び合同訓練に参加させる。

（内部規程への委任等）

第４６条　第３７条から前条までに定めるもののほか、大規模災害の場合における動員基準、動員方法、業務の種類、要員規模その他の当社がとるべき措置に係る詳細は、内部規程で定める。

２　前項に規定する措置に係る詳細は、あらかじめ一般ガス導管事業者と協議して定める。

（誠実な協議）

第４７条　大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、一般ガス導管事業者から、第３７条から前条までに定める業務以外の業務について協力の依頼があったときは、誠実に協議を行うとともに、速やかに当該協議が調うよう努める。

第８章   その他保安に関し必要な事項

（自主保安に関する業務）

第４８条　自主保安に関する業務（以下第３項及び次条において「自主保安業務」という。）として、次の各号に掲げるところにより確認等を行う。

一　需要家が所有し、又は占有する燃焼器について、金属管、金属可とう管、ゴム管、ガスコード又は強化ガスホースを用いて、その構造に応じた適切な方法によりガス栓と確実に接続されていることを確認する。

二　需要家が所有し、又は占有する開放燃焼式のガス瞬間湯沸器であって、ガスの消費量が１２キロワット以下のもの（不完全燃焼する状態に至った場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。）について、当該ガス瞬間湯沸器における排ガス中の一酸化炭素濃度を測定する。

三　需要家がガスを飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者である場合には、当該需要家に対し一酸化炭素濃度を検知し警報する装置の設置を促進する。

２　前項第１号及び第２号に掲げる確認及び測定に関する事項は、様式第１の「調査票」に記録する。

３　第１項の自主保安業務に関する要領の詳細は、内部規程で定める。

第４９条　内部規程で定めるところにより、前条の業務以外の自主保安業務を実施する。

（ガス工作物を操作し、又はガス工作物の施設を変更することに関する承諾）

第５０条　ガス工作物を操作し、又はガス工作物の施設を変更することについては、一般ガス導管事業者と協議し、あらかじめ当該一般ガス導管事業者の承諾を得る。

第９章　保安記録

（記録）

第５１条　保安業務に関し、次の各号に掲げる事項について記録する。

一　周知に関する業務に係る法及び法に基づく命令で定める事項の記録

二　調査及び通知に関する業務に係る法及び法に基づく命令で定める事項の記録

三　事故の記録

（記録の保存期間）

第５２条　次の各号に掲げる記録の保存期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一　前条第一号に掲げる記録　次回の周知が実施されるまでの期間（周知に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。）

二　前条第二号に掲げる記録　次回の調査が実施されるまでの期間（調査に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。）

三　前条第三号に掲げる記録　１０年（当該業務に係る需要家と小売供給契約を締結している場合に限る。）

第１０章   雑　則

（この規程の改正）

第５３条　この規程を改正しようとする場合は、保安業務監督者の意見を聴かなければならない。

（この規程に違反した者に対する措置）

第５４条　この規程に違反した者に対する措置は、あらかじめ定める内部規程による。

附　　　則

この規程は、平成　　年　　月　　日から実施する。